Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 6/RPSW.02.05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

1. Dostawa urządzeń składających się na system alarmowy, montaż i uruchomienie systemu alarmowego – 1 komplet

2. Dostawa urządzeń składających się na system monitoringu wizyjnego CCTV IP, montaż i uruchomienie systemu monitoringu – 1 komplet.

Ad. 1

- Nazwa zadania: Dostawa urządzeń składających się na system alarmowy, montaż i uruchomienie systemu alarmowego – 1 komplet.

- Minimalne elementy i wymagania techniczne systemu alarmowego.

| Element systemu | Potwierdzam obecność elementu (TAK/NIE) | Parametry techniczne urządzenia/ elementu systemu | Rozwiązania równoważne (jeśli dotyczy*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Czujka ruchu PIR – 18 szt. |  |  |  |
| Czujka dymu – 12 szt. |  |  |  |
| Czujka zalania – 4 szt. |  |  |  |
| Czujka zbicia szyby – 7 szt. |  |  |  |
| Czujka dualna (PIR+ MW zewnętrzna) z uchwytem – 5 szt. |  |  |  |
| Kontaktron bramowy metalowy – 4 szt. |  |  |  |
| Kontaktron plastikowy – 4 szt. | . |  |  |
| Płyta główna centrali – 1 szt. |  |  |  |
| Akumulator 12 V, 17Ah – 3 szt. |  |  |  |
| Obudowa AWO – 3 szt. |  |  |  |
| Zewnętrzny sygnalizator – 2 szt. |  |  |  |
| Ekspander wejść – 8 szt. |  |  |  |
| Manipulator LCD systemu alarmowego – 3 szt. |  |  |  |
| Kabel YTDY 8x0,5 – 2460 mb |  |  |  |
| Kabel YTDY 3x2,5 – 95 mb |  |  |  |

- Dodatkowe elementy systemu / elementy montażowe oraz ich parametry techniczne.

| Element systemu / element montażowy | Ilość | Parametry techniczne urządzenia/elementu |
| --- | --- | --- |

Ad. 2

- Nazwa zadania: Dostawa urządzeń składających się na system monitoringu, montaż i uruchomienie systemu monitoringu – 1 komplet.

- Minimalne elementy i wymagania techniczne systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP.

| Element systemu | Potwierdzam obecność elementu (TAK/NIE) | Parametry techniczne urządzenia/ elementu systemu | Rozwiązania równoważne (jeśli dotyczy*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamera IP zewnętrzna 4 Mpx – 9 szt. |  |  |  |
| Kamera IP (kopułkowa) 2 Mpx – 9 szt. |  |  |  |
| Kamera IP (sufitowa) 4 Mpx– 10 szt. |  |  |  |
| Puszka montażowa do kamer – 28 szt. |  |  |  |
| Switch 16-portowy dla 16 kamer IP – 2 szt. |  |  |  |
| Rejestrator (32 kanały) – 1 szt. |  |  |  |
| Dysk HDD 6TB – 3 szt. |  |  |  |
| Szafa Rack stojąca – 1 szt |  |  |  |
| Szafa Rack – 1 szt. |  |  |  |
| Extender HDMI – 2 szt |  |  |  |
| Patch panel – 3 szt. |  |  |  |
| Przewód UTP – 2800 mb. |  |  |  |
| Przewód 3x2,5 – 110 mb. |  |  |  |

- Dodatkowe elementy systemu / elementy montażowe oraz ich parametry techniczne

| Element systemu/element montażowy | Ilość | Parametry techniczne urządzenia/elementu |
| --- | --- | --- |

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		   /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta/

* Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne technicznie, z tymi, które wskazane zostały w specyfikacji. Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub korzystniejsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez wyższe parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność, szybszą pracę, lepszą jakość, wyższą rozdzielczość. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego system spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.