Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/RPSW.02.05

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot wyceny: Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na: budowie budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurową (kategoria obiektu budowlanego XVIII) wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji (sanitarnej i deszczowej), c.o., elektryczną na działce nr 1247 w obrębie ewidencyjnym 0018 Kornica.

| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Liczba jednostek | Wartość netto (w PLN) | Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny/rozwiązania równoważne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża budowlana |
| 1. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 464,00 |  |  |
| 2. | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 464,00 |  |  |
| 3. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) | m3 | 464,00 |  |  |
| 4. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) | m3 | 134,20 |  |  |
| 5. | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 134,20 |  |  |
| 6. | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 12,00 |  |  |
| 7. | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 25,20 |  |  |
| 8. | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane | t | 1,20 |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Liczba jednostek | Wartość netto (w PLN) | Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny |
| 9. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 680,00 |  |  |
| 10. | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podłoża | m2 | 167,80 |  |  |
| 11. | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa | m2 | 167,80 |  |  |
| 12. | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie | m3 | 15,46 |  |  |
| 13. | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m3 | 77,30 |  |  |
| 14. | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 21,00 |  |  |
| 15. | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm | m2 | 1240,00 |  |  |
| 16. | Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 16,00 |  |  |
| 17. | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m2 | 96,00 |  |  |
| 18. | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku | m2 | 43,50 |  |  |
| 19. | Rury wentylacyjne- z blachy z cynku | szt. | 22,00 |  |  |
| 20. | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej | m | 160,00 |  |  |
| 21. | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej | m | 43,00 |  |  |
| 22. | (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu | m2 | 1681,00 |  |  |
| 23. | Dach kratownicowy | kpl | 1,00 |  |  |
| 24. | STROP | kpl | 1,00 |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Liczba jednostek | Wartość netto (w PLN) | Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny |
| 25. | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 254,00 |  |  |
| 26. | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie | m3 | 15,240 |  |  |
| 27. | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m2 | 256,60 |  |  |
| 28. | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m | 320,00 |  |  |
| 29. | Kominy spalinowe dwuwarstwowe z kształtek keramzytobetonowych z izolacją o śr. przewodu 16-20 cm i dł. 8 m | kpl. | 1,00 |  |  |
| 30. | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie | m2 | 1584,17 |  |  |
| 31. | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie | m2 | 275,50 |  |  |
| 32. | Licowanie płytkami terakotowymi o wymiarach 15x15 cm luzem ścian | m2 | 263,20 |  |  |
| 33. | Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 126,90 |  |  |
| 34. | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie | m2 | 25,25 |  |  |
| 35. | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe | m2 | 10,10 |  |  |
| 36. | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 62,00 |  |  |
| 37. | Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana | m2 | 756,00 |  |  |
| Instalacja sanitarna |
| 1. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 35,00 |  |  |
| 2. | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 3,88 |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Liczba jednostek | Wartość netto (w PLN) | Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny |
| 3. | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm | m przyłącz. | 48,50 |  |  |
| 4. | Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - właz na pierścieniu odciążającym | szt. | 1,00 |  |  |
| 5. | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 3,88 |  |  |
| 6. | Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr. do 100 mm | m | 7,00 |  |  |
| 7. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 27,16 |  |  |
| 8. | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,025 |  |  |
| 9 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 13,34 |  |  |
| 10. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 60,94 |  |  |
| 11. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 40,70 |  |  |
| 12. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 81,56 |  |  |
| 13. | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm | szt. | 7,00 |  |  |
| 14. | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 4,00 |  |  |
| 15. | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 15,00 |  |  |
| 16. | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 21,00 |  |  |
| 17. | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 17,00 |  |  |
| 18. | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3,00 |  |  |
| 19. | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 14,00 |  |  |
| 20. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 57,91 |  |  |
| 21. | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 7,72 |  |  |
| 22. | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 116,55 |  |  |
| 23. | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 7,72 |  |  |
| 24. | Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych opuszczanych do wykopu o śr. 800 mm i głębokości 3 m | stud. | 1,00 |  |  |
| 25. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 53,12 |  |  |
| 26. | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,35 |  |  |
| 27. | Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr. do 200 mm | m | 14,00 |  |  |
| 28. | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 1,90 |  |  |
| 29. | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 8,40 |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Liczba jednostek | Wartość netto (w PLN) | Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny |
| 30. | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 12,48 |  |  |
| 31. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 20,00 |  |  |
| 32. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 11,00 |  |  |
| 33. | Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm | szt. | 4,00 |  |  |
| 34. | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 4,00 |  |  |
| 35. | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 15,00 |  |  |
| 36. | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 13,00 |  |  |
| 37. | Brodziki natryskowe | kpl. | 3,00 |  |  |
| 38. | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 39. | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 25,00 |  |  |
| 40. | Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 30,00 |  |  |
| 41. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 8,00 |  |  |
| 42. | Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 5,00 |  |  |
| 43. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 9,00 |  |  |
| 44. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600- 2000 mm, montaż grzejników na ścianie | szt. | 8,00 |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Liczba jednostek | Wartość netto (w PLN) | Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny |
| 45. | Nagrzewnice ścienne o wydajności do 200 tys. kcal/h | szt. | 11,00 |  |  |
| 46. | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 580,00 |  |  |
| 47. | Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji | szt. grz. | 3,00 |  |  |
| 48. | Kocioł c.o. - 48kW | kpl. | 1,00 |  |  |
| Instalacja elektryczna |
| 1. | Montaż złącza wyłącznika głównego z podłączeniem | szt. | 1,00 |  |  |
| 2. | Układanie kabli YKY 5x35 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 35,00 |  |  |
| 3. | Rozdzielnia RG | szt. | 1,00 |  |  |
| 4. | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw. | 25,00 |  |  |
| 5. | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle | m | 280,00 |  |  |
| 6. | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie | m | 10 |  |  |
| 7. | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm | m | 290 |  |  |
| 8. | Wykucie wnęk w ścianach z betonu gruzowego przy głębokości do 15 cm | m2 | 0,40 |  |  |
| 9. | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 2x1,5 mm2, na podłożu betonowym | m | 65 |  |  |
| 10. | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 3x1,5 mm2, na podłożu betonowym | m | 1950 |  |  |
| 11. | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 5x1,5 mm2, na podłożu betonowym | m | 420 |  |  |
| 12. | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 3x2,5mm2, na podłożu betonowym | m | 1400 |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Liczba jednostek | Wartość netto (w PLN) | Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny |
| 13. | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 2x2,5 mm2, na pogłosu betonowym | 3 | 35 |  |  |
| 14. | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp 5x2,5 mm2, na podłożu betonowym | m | 45 |  |  |
| 15. | Rury ochronne fi 110 | m | 95 |  |  |
| 16. | Przygotowanie podłoża pod oprawy, kołki plastikowe osadzane w cegle | szt. | 676 |  |  |
| 17. | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W | kpl. | 230,00 |  |  |
| 18. | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W AW | kpl. | 42,00 |  |  |
| 19. | Oprawy oświetleniowe przykręcane rastrowe- świetlówkowa do 4x18 W | kpl. | 16,00 |  |  |
| 20. | Oprawy oświetleniowe przykręcane rastrowe- świetlówkowa do 4x18 W AW | kpl. | 6,00 |  |  |
| 21. | Oprawy ewakuacyjne LED z piktogramem wyjście z akumulatorem min 1h | kpl. | 20,00 |  |  |
| 22. | Oprawy oświetleniowe przykręcane - żarowa (plafon wewnętrzne z kloszem) | kpl. | 13,00 |  |  |
| 23. | Oprawy oświetleniowe przykręcane - żarowa (Kinkiet wewnętrzne) | kpl. | 11,00 |  |  |
| 24. | Oprawy oświetleniowe przykręcane zewn. LED 60W | kpl. | 42,00 |  |  |
| 25. | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 165,00 |  |  |
| 26. | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm | szt. | 165,00 |  |  |
| 27. | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 14,00 |  |  |
| 28. | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 38,00 |  |  |
| 29. | Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 6,00 |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Liczba jednostek | Wartość netto (w PLN) | Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny |
| 30. | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 50,00 |  |  |
| 31. | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 57,00 |  |  |
| 32. | Puszki podłogowe do gniazd 230 V | szt. | 18,00 |  |  |
| 33. | Gniazda instalacyjne wtyczkowe 400V 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 | szt. | 57,00 |  |  |
| 34. | Wentylatory sufitowe | szt. | 11,00 |  |  |
| 35. | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, drut Fi 8 mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne | m | 110 |  |  |
| 36. | Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer.do 2.5 m w gr.kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym | m3 | 94,32 |  |  |
| 37. | Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii IV | m | 262 |  |  |
| 38. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV | m3 | 94,32 |  |  |
| 39. | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze rynnowe | szt. | 20 |  |  |
| 40. | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik | szt. | 20 |  |  |
| 41. | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym | m | 110,00 |  |  |
| 42. | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 105,00 |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Liczba jednostek | Wartość netto (w PLN) | Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny |
| 43. | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm | m | 28 |  |  |
| 44. | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 |  |  |
| 45. | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 45 |  |  |
| 46. | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 1 |  |  |
| Wartość netto razem |  |
| Stawka podatku VAT |  |
| Wartość brutto |  |

……………………………..                           ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		   /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/